## MBRdata
Date | Influent BOD5 | Influent TSS | Influent NH3 | temperature | Influent pH | Influent Alkalinity | Effluent BOD5 | Effluent TSS | Effluent NH3 | Aerobic NOx | Effluent pH | Field MLSS | Anoxic tank DO | Aerobic NH3 | Aerobic DO
2021-02-25 | 159 | 76 | 3.35 | 18 | 7.5 | 356 | 10 | 4 | 1.2 | 6.6 | 7 | 2100 | 0.51 | 8 | 0.15
2021-02-26 | 99 | 350 | 3.63 | 19 | 7.1 | 185 | 5 | 3 | 1.1 | 6 | 6.9 | 12000 | 0.5 | 11.9 | 1.3
2021-02-27 | 221 | 216 | 3.31 | 20 | 7 | 180 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 6.9 | 7800 | 0.55 | 3.3 | 2
2021-02-28 | 450 | 300 | 3.47 | 19 | 7.1 | 200 | 2 | 3 | 0.3 | 4.4 | 6.7 | 9000 | 0.26 | 3.4 | 2.04
2021-03-01 | 200 | 74 | 3.54 | 20 | 6.9 | 100 | 2 | 1 | 0.3 | 4.6 | 6.9 | 7800 | 0.21 | 7.8 | 1.4
2021-03-02 | 450 | 300 | 3.25 | 19.44 | 6.9 | 260 | 4 | 5 | 0.3 | 5.4 | 6.9 | 7500 | 0.25 | 5.7 | 1.6
2021-03-03 | 350 | 90 | 3.18 | 17.5 | 6.8 | 250 | 3 | 2 | 0.4 | 5.6 | 6.9 | 12000 | 0.16 | 17.6 | 2.22
2021-03-04 | 425 | 300 | 3.71 | 18.33 | 7 | 280 | 4 | 3 | 0.3 | 4.9 | 7 | 12000 | 0.21 | 37.1 | 2
2021-03-05 | 156 | 118 | 3.42 | 17.77 | 7.2 | 240 | 11 | 0 | 0.3 | 17.6 | 7.2 | 8000 | 0.18 | 2.3 | 1.97
2021-03-06 | 368 | 335 | 3.57 | 18.33 | 6.8 | 160 | 5 | 4 | 0.3 | 2.9 | 6.8 | 8000 | 0.1 | 2 | 1.96
2021-03-07 | 294 | 226 | 3.78 | 16.66 | 7.3 | 150 | 3 | 2 | 0.3 | 4.6 | 6.5 | 6000 | 0.13 | 1.4 | 1.85
2021-03-08 | 430 | 350 | 3.53 | 18.88 | 7 | 220 | 4 | 1 | 0.3 | 16 | 7 | 6000 | 0.08 | 0.8 | 1.1
2021-03-09 | 344 | 428 | 3.07 | 18.33 | 7.2 | 220 | 4 | 5 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6500 | 0.5 | 0.6 | 0.82
2021-03-10 | 444 | 350 | 2.58 | 17.22 | 7.3 | 160 | 4.4 | 5 | 0.3 | 5.9 | 6.5 | 12000 | 0.46 | 9.9 | 1.2
2021-03-11 | 288 | 396 | 2.99 | 18.33 | 7.4 | 240 | 2 | 1 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 12000 | 0.5 | 0.6 | 1
2021-03-12 | 417 | 348 | 3.75 | 18.33 | 7.2 | 260 | 3 | 1 | 0.3 | 10.5 | 6.7 | 11000 | 0.46 | 5.6 | 1.25
2021-03-13 | 252 | 140 | 2.63 | 18.88 | 6.8 | 200 | 4 | 0 | 0.2 | 6.6 | 6.7 | 8000 | 0.54 | 0.4 | 0.9
2021-03-14 | 445 | 350 | 3.86 | 20.55 | 6.8 | 160 | 10 | 1 | 0.3 | 6.4 | 6.7 | 6000 | 0.08 | 7.1 | 1.1
2021-03-15 | 449 | 796 | 3.16 | 20.56 | 7.1 | 240 | 5 | 5 | 0.2 | 6.1 | 6.7 | 12000 | 0.28 | 7.4 | 4.08
2021-03-16 | 321 | 314 | 3.23 | 21 | 6.6 | 160 | 10 | 3 | 0.2 | 7 | 6.7 | 9600 | 0.25 | 0.7 | 1.9
2021-03-17 | 448 | 340 | 3.8 | 20 | 6.8 | 170 | 4 | 5 | 0.3 | 15.4 | 6.8 | 8000 | 0.4 | 6.6 | 1.79
2021-03-18 | 371 | 333 | 3.38 | 20 | 6.7 | 180 | 5.4 | 4 | 0.2 | 7.5 | 6.5 | 6100 | 0.4 | 0.3 | 1.95
2021-03-19 | 165 | 326 | 3.64 | 19.44 | 6.7 | 100 | 3.1 | 2 | 0.3 | 11.5 | 6.7 | 8000 | 0.25 | 15.1 | 1.92
2021-03-20 | 99 | 74 | 2.58 | 17.78 | 7.4 | 240 | 1 | 1 | 0.2 | 6.5 | 6.6 | 8900 | 0.57 | 0.5 | 1.15
2021-03-21 | 356 | 320 | 3.45 | 15.55 | 7.4 | 280 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 8 | 6.7 | 8500 | 0.55 | 7.48 | 1.41
2021-03-22 | 450 | 355 | 3.86 | 16.67 | 7.6 | 220 | 11 | 4.5 | 0.3 | 16.2 | 6.3 | 6600 | 0.65 | 8.64 | 1.32
2021-03-23 | 337 | 309 | 3.52 | 16.67 | 6.9 | 240 | 10 | 3 | 0.2 | 10.5 | 6.5 | 6600 | 0.25 | 7.5 | 1.6
2021-03-24 | 340 | 310 | 3.21 | 17.78 | 6.9 | 250 | 4 | 3 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6800 | 0.58 | 6.15 | 1.05
2021-03-25 | 270 | 320 | 3.25 | 18.33 | 6.7 | 140 | 6 | 3 | 0.2 | 7.2 | 7.1 | 6000 | 0.57 | 7 | 1.32
2021-03-26 | 290 | 345 | 3.54 | 20 | 6.7 | 240 | 6 | 3 | 0.3 | 10.9 | 6.7 | 6000 | 0.5 | 7.55 | 1.36
2021-03-27 | 250 | 344 | 3.56 | 20 | 7.5 | 260 | 4 | 3 | 0.3 | 11 | 6.6 | 6000 | 0.45 | 9.9 | 1.32
2021-03-28 | 310 | 304 | 3.51 | 15.55 | 7.5 | 240 | 6 | 2 | 0.3 | 10.5 | 6.5 | 6000 | 0.2 | 9.5 | 1
2021-03-29 | 194 | 156 | 3.68 | 16.11 | 7.1 | 240 | 3 | 1 | 0.3 | 11.8 | 6.8 | 6600 | 0.22 | 5.7 | 1.1
2021-03-30 | 178 | 340 | 3.59 | 15 | 6.9 | 240 | 2 | 3 | 0.3 | 11.6 | 6.6 | 6600 | 0.2 | 0.3 | 1.24
2021-03-31 | 222 | 345 | 3.64 | 18.9 | 6.8 | 260 | 4 | 1 | 0.3 | 7.8 | 6.5 | 7500 | 0.19 | 2.5 | 1.26
2021-04-01 | 122 | 139 | 3.18 | 19.45 | 7.3 | 140 | 5 | 7 | 0.2 | 1.5 | 6.7 | 7800 | 0.4 | 0.3 | 1.1
2021-04-02 | 154 | 350 | 3.33 | 17.78 | 7.2 | 200 | 6 | 3 | 0.2 | 10.8 | 6.5 | 6700 | 0.3 | 0.3 | 1.2
2021-04-03 | 122 | 345 | 3.31 | 17.22 | 6.9 | 210 | 5 | 1 | 0.2 | 12.1 | 6.8 | 6200 | 0.31 | 10.2 | 1.05
2021-04-04 | 150 | 348 | 3.67 | 14.45 | 6.8 | 240 | 6 | 4 | 0.3 | 19.1 | 6.5 | 6000 | 0.37 | 10.3 | 1.02
2021-04-05 | 400 | 344 | 3.95 | 21 | 7 | 120 | 7.5 | 4.5 | 0.2 | 13.1 | 6.5 | 8800 | 0.34 | 16.6 | 1.27
2021-04-06 | 119 | 321 | 3.28 | 21 | 6.8 | 240 | 5.8 | 1 | 0.3 | 14.3 | 6.6 | 9000 | 0.34 | 12.7 | 1.2
2021-04-07 | 250 | 347 | 3.64 | 16.11 | 7 | 280 | 6 | 1 | 0.3 | 13.7 | 6.6 | 11000 | 0.39 | 11.67 | 1.26
2021-04-08 | 442 | 348 | 3.15 | 16.11 | 7.3 | 140 | 17 | 3 | 0.3 | 12.8 | 6.6 | 6000 | 0.89 | 3.1 | 1.2
2021-04-09 | 217 | 357 | 3.55 | 15.56 | 7 | 180 | 5 | 1 | 0.3 | 17.2 | 6.5 | 7400 | 0.37 | 13.7 | 1.12
2021-04-10 | 140 | 159 | 3.39 | 15.55 | 7.3 | 240 | 1 | 1 | 0.2 | 14.2 | 6.6 | 6000 | 0.17 | 12.12 | 1.31
2021-04-11 | 85 | 350 | 3.1 | 21 | 6.7 | 260 | 1 | 4 | 0.2 | 9 | 6.7 | 7200 | 0.08 | 16.1 | 0.67
2021-04-12 | 250 | 324 | 3.69 | 18 | 7.04 | 240 | 4 | 2 | 0.3 | 11 | 7.1 | 8000 | 0.37 | 2.5 | 0.13
2021-04-13 | 300 | 158 | 3.66 | 22 | 6.27 | 200 | 4.5 | 1 | 0.3 | 10.9 | 7 | 8200 | 0.89 | 7.56 | 1.25
2021-04-14 | 400 | 368 | 3.44 | 14.44 | 6.6 | 200 | 4.9 | 2 | 0.2 | 9 | 6.9 | 8300 | 0.13 | 0.3 | 4.08
2021-04-15 | 500 | 360 | 3.22 | 18.33 | 7 | 240 | 5 | 7 | 0.2 | 8.5 | 6.8 | 7077 | 0.15 | 10.5 | 0.15
2021-04-16 | 385 | 158 | 3.11 | 21.11 | 7.6 | 250 | 5 | 0 | 0.2 | 7.5 | 6.7 | 6200 | 0.17 | 5.88 | 0.16
2021-04-17 | 393 | 346 | 3.65 | 25 | 6.5417 | 244 | 5.5 | 4 | 0.3 | 9.5 | 6.6 | 6000 | 0.16 | 6.6 | 0.15
2021-04-18 | 399 | 350 | 3.49 | 26 | 6.5276 | 250 | 5 | 4.5 | 0.2 | 9.2 | 6.5 | 6000 | 0.19 | 17.6 | 0.15
2021-04-19 | 410 | 349 | 3.45 | 23 | 6.5134 | 256 | 4 | 4.2 | 0.3 | 9.1 | 6.5 | 12000 | 0.05 | 5.6 | 0.2
2021-04-20 | 422 | 350 | 3.65 | 24 | 6.4992 | 262 | 6.5 | 3.5 | 0.3 | 9.5 | 6.8 | 11000 | 0.47 | 15.4 | 0.4
2021-04-21 | 123 | 348 | 3.66 | 25 | 6.4851 | 268 | 1.5 | 3.5 | 0.3 | 9 | 6.7 | 9000 | 0.43 | 9.95 | 0.49
2021-04-22 | 340 | 355 | 3.59 | 26 | 6.4709 | 274 | 6.5 | 3.5 | 0.3 | 6.9 | 6.9 | 8500 | 0.1 | 7.69 | 1.1
2021-04-23 | 447 | 355 | 3.84 | 27 | 6.4567 | 280 | 1.5 | 3 | 0.3 | 8.5 | 7 | 9200 | 0.15 | 0.3 | 1.13
2021-04-24 | 137 | 214 | 3.76 | 28 | 6.4426 | 286 | 4 | 0 | 0.3 | 7.4 | 7 | 10000 | 0.13 | 10.3 | 1
2021-04-25 | 450 | 268 | 3.9 | 29 | 6.4284 | 292 | 4.5 | 1 | 0.3 | 9 | 7.1 | 8800 | 0.06 | 24.1 | 1.1
2021-04-26 | 410 | 258 | 3.82 | 30 | 6.4142 | 280 | 4.6 | 1 | 0.3 | 9 | 7.1 | 11200 | 0.11 | 21.4 | 0.52
2021-04-27 | 435 | 249 | 3.15 | 31 | 6.4001 | 268 | 4.5 | 1 | 0.1 | 7.5 | 7.2 | 11000 | 0.1 | 18.7 | 0.46
2021-04-28 | 295 | 360 | 3.16 | 32 | 6.3859 | 256 | 4.8 | 7 | 0.2 | 7.5 | 7.2 | 10000 | 0.1 | 16 | 0.46
2021-04-29 | 300 | 168 | 3.25 | 33 | 6.3717 | 244 | 4 | 0 | 0.2 | 7.8 | 6.9 | 9800 | 0.13 | 13.3 | 0.36
2021-04-30 | 350 | 245 | 3.29 | 34 | 6.3576 | 232 | 4.2 | 1 | 0.2 | 8 | 6.5 | 9500 | 0.15 | 10.6 | 0.37
2021-05-01 | 187 | 297 | 3.45 | 24 | 7 | 220 | 3 | 1 | 0.2 | 8.5 | 6.6 | 8200 | 0.1 | 11.3 | 0.35
2021-05-02 | 339 | 364 | 3.2 | 22 | 7.6424 | 208 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7.5 | 6.5 | 7500 | 0.09 | 12 | 0.45
2021-05-03 | 103 | 368 | 3 | 23 | 7.5 | 196 | 1 | 1.5 | 0.1 | 7 | 6.5 | 9600 | 0.09 | 12.7 | 1.1
2021-05-04 | 411 | 320 | 3.09 | 36.87 | 7.8808 | 184 | 4.5 | 2 | 0.1 | 7.1 | 6.9 | 10500 | 0.28 | 13.4 | 0.5
2021-05-05 | 430 | 330 | 3.64 | 35.49 | 7.5 | 172 | 5.5 | 2 | 0.3 | 9.5 | 6.9 | 11500 | 0.34 | 14.1 | 1.1
2021-05-06 | 450 | 337 | 3.68 | 34.11 | 7.1192 | 160 | 6 | 3 | 0.3 | 9.5 | 6.9 | 11000 | 0.38 | 8.1 | 1.32
2021-05-07 | 410 | 346 | 3.3 | 36 | 6.7384 | 500 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 8 | 6.7 | 12000 | 0.38 | 6.66 | 1.3
2021-05-08 | 440 | 344 | 3.22 | 40 | 6.3576 | 520 | 6 | 2.5 | 0.2 | 7.5 | 7 | 12500 | 0.36 | 5.67 | 1.36
2021-05-09 | 366 | 286 | 3.02 | 38 | 6.5 | 220 | 3 | 2 | 0.1 | 7 | 7 | 10000 | 0.45 | 5.2 | 1.31
2021-05-10 | 365 | 343 | 3.68 | 45 | 6.9 | 320 | 1 | 1.5 | 0.3 | 9.5 | 7.1 | 9000 | 0.49 | 6.69 | 1.01
2021-05-11 | 280 | 232 | 3.98 | 42 | 6.6 | 300 | 2.8 | 1 | 0.3 | 8.8 | 6.75 | 12000 | 0.48 | 7.57 | 1.41
2021-05-12 | 399 | 323 | 3.72 | 44 | 6.8 | 250 | 3.99 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 6.66 | 11800 | 0.43 | 6.1 | 1.22
2021-05-13 | 310 | 230 | 3.23 | 46 | 7.1 | 260 | 3.1 | 2 | 0.2 | 7.1 | 6.8 | 11200 | 0.33 | 5.5 | 1.4
2021-05-14 | 420 | 189 | 3.75 | 41 | 7.5 | 325 | 4.2 | 2.5 | 0.3 | 7.6 | 6.9 | 11000 | 0.35 | 4.8 | 1.05
2021-05-15 | 345 | 321 | 3.68 | 40 | 6.9 | 280 | 3.45 | 1.5 | 0.3 | 7.5 | 6.9 | 10000 | 0.36 | 4.6 | 1.04
2021-05-16 | 246 | 312 | 3.59 | 32 | 6.5 | 310 | 2.46 | 1.5 | 0.3 | 9 | 6.8 | 9500 | 0.4 | 9.1 | 1
2021-05-17 | 574 | 319 | 3.77 | 45 | 7.1 | 400 | 5.74 | 2.5 | 0.3 | 7.8 | 6.6 | 9200 | 0.18 | 7.1 | 1.12
2021-05-18 | 578 | 349 | 3.88 | 47 | 7 | 410 | 5.78 | 4 | 0.3 | 8.2 | 6.3 | 9000 | 0.19 | 6.79 | 1.07
2021-05-19 | 457 | 350 | 3.85 | 46.7 | 7 | 350 | 4.57 | 2.5 | 0.3 | 8 | 6.6 | 8500 | 0.17 | 6.58 | 1.06
2021-05-20 | 480 | 351 | 3.68 | 42 | 7.5 | 210 | 4.8 | 3.5 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 8000 | 0.26 | 7.2 | 1.1
2021-05-21 | 357 | 350 | 3.51 | 46 | 6.5 | 225 | 3.57 | 2.8 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 7500 | 0.14 | 6.88 | 1.21
2021-05-22 | 400 | 349 | 3.55 | 46.5 | 6.5 | 250 | 4 | 2.5 | 0.2 | 7.55 | 6.9 | 8000 | 0.25 | 6.54 | 2.04
2021-05-23 | 275 | 352 | 3.65 | 46 | 6.6 | 275 | 2.75 | 4.5 | 0.3 | 7.8 | 6.9 | 9000 | 0.26 | 6.9 | 1.02
2021-05-24 | 348 | 353 | 3.69 | 47.2 | 6.2 | 355 | 3.48 | 5 | 0.2 | 7.9 | 6.8 | 10500 | 0.25 | 7 | 1.04
2021-05-25 | 300 | 355 | 3.21 | 43 | 6.8 | 450 | 3 | 6 | 0.2 | 7.5 | 6.9 | 11800 | 0.24 | 6.9 | 1.04
2021-05-26 | 450 | 350 | 3.05 | 39 | 6.7 | 180 | 4.5 | 3 | 0.1 | 7 | 6.7 | 12000 | 0.22 | 6.75 | 1.02
2021-05-27 | 450 | 155 | 3.65 | 42.5 | 6.4 | 463 | 4.5 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.7 | 12200 | 0.25 | 6.7 | 1.05
2021-05-28 | 400 | 300 | 3.95 | 40.22 | 6.8 | 251 | 5 | 4.8 | 0.3 | 8.8 | 6.75 | 12500 | 0.9 | 6.75 | 1.12
2021-05-29 | 235 | 275 | 3.85 | 38 | 7 | 355 | 2 | 4.5 | 0.3 | 8.5 | 6.77 | 11000 | 0.25 | 6.67 | 1.02
2021-05-30 | 339 | 200 | 3.86 | 35.23 | 7.9 | 365 | 3 | 2.5 | 0.3 | 8.5 | 6.6 | 10000 | 0.16 | 6.54 | 0.89
2021-05-31 | 444 | 123 | 3.48 | 39.5 | 7.2 | 371 | 4 | 7 | 0.2 | 9 | 6.9 | 12000 | 0.05 | 7.88 | 0.43
2021-06-01 | 256 | 360 | 3.84 | 38.88 | 7.6 | 280 | 2 | 7 | 0.3 | 8.5 | 7 | 11500 | 0.22 | 6.69 | 0.15
2021-06-02 | 365 | 100 | 3.94 | 37 | 7.7 | 211 | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 8.8 | 7.1 | 10000 | 0.9 | 6.72 | 1.04
2021-06-03 | 369 | 150 | 3.75 | 39 | 7.5 | 222 | 3.5 | 4.55 | 0.3 | 7 | 7 | 10000 | 0.2 | 6.3 | 2.04
2021-06-04 | 347 | 145 | 3.7471 | 40 | 7.45 | 156 | 3.47 | 1.56 | 0.037471 | 9.3679 | 7.1 | 7239.5171 | 0.474 | 6.55 | 2.185
2021-06-05 | 264 | 156 | 3.7314 | 39 | 7.5 | 232 | 2.6139 | 1.5758 | 0.037691 | 9.5487 | 6.9 | 10483.0348 | 0.089166 | 6.4786 | 1.2274
2021-06-06 | 244 | 173 | 3.7157 | 41 | 7.1 | 308 | 2.4646 | 1.7387 | 0.036789 | 9.6609 | 7.2 | 11144.4652 | 0.068561 | 6.4071 | 1.168
2021-06-07 | 234 | 174 | 3.7 | 40 | 7.2 | 354 | 2.3284 | 1.7755 | 0.033636 | 9.065 | 7.3 | 10366.333 | 0.31567 | 6.3357 | 1.7702
2021-06-08 | 245 | 183 | 3.6843 | 38 | 7.3 | 297 | 2.5 | 1.8522 | 0.038782 | 8.916 | 7.3 | 9291.0766 | 0.055005 | 6.2643 | 1.555
2021-06-09 | 289 | 185 | 3.6686 | 35 | 7.7 | 240 | 3.0104 | 1.8974 | 0.038214 | 9.0981 | 7.2 | 7483.2905 | 0.25056 | 6.1929 | 2.4506
2021-06-10 | 264 | 194 | 3.6529 | 34 | 6.59 | 183 | 2.9366 | 2.158 | 0.038451 | 9.3148 | 7.6 | 11321.515 | 0.034726 | 6.1214 | 2.2847
2021-06-11 | 259 | 203 | 3.6371 | 35 | 6.9 | 129 | 2.9101 | 2.1146 | 0.037496 | 8.3654 | 7.4 | 7268.6393 | 0.49584 | 6.2 | 2.8158
2021-06-12 | 274 | 207 | 3.6214 | 37 | 6.2 | 135 | 2.8842 | 2.1675 | 0.036953 | 8.4379 | 7.5 | 11005.0908 | 0.023302 | 6.2786 | 2.9033
2021-06-13 | 300 | 284 | 3.6057 | 37 | 6.4 | 141 | 3.125 | 2.9128 | 0.03535 | 8.3653 | 7.4 | 8574.9934 | 0.42543 | 6.3571 | 1.9254
2021-06-14 | 310 | 284 | 3.59 | 35 | 6.45 | 147 | 3.1959 | 2.8543 | 0.03419 | 8.975 | 7.3 | 6246.1891 | 0.34756 | 6.4357 | 2.5476
2021-06-15 | 364 | 264 | 3.5743 | 34 | 6.54 | 153 | 3.7333 | 2.7287 | 0.032792 | 8.3996 | 7.2 | 6485.0295 | 0.26028 | 6.5143 | 2.5103
2021-06-16 | 384 | 274 | 3.5586 | 33.75 | 6.55 | 159 | 3.84 | 2.84 | 0.035586 | 8.3982 | 7.2 | 6865.6325 | 0.49728 | 6.5929 | 2.8173
2021-06-17 | 361 | 284 | 3.5429 | 33.33 | 6.67 | 165 | 3.5743 | 2.8687 | 0.035786 | 8.2194 | 7 | 7434.86 | 0.44072 | 6.6714 | 3.3207
2021-06-18 | 364 | 295 | 3.5271 | 33.3 | 6.69 | 171 | 3.6768 | 2.9648 | 0.034922 | 9.3469 | 7.1 | 7050.6346 | 0.18479 | 6.75 | 2.6448
2021-06-19 | 317 | 264 | 3.5114 | 32 | 6.72 | 177 | 3.1542 | 2.6939 | 0.031922 | 8.5679 | 7 | 11080.8917 | 0.02906 | 6.8286 | 2.0291
2021-06-20 | 379 | 254 | 3.4957 | 30 | 6.92 | 183 | 3.8673 | 2.5709 | 0.036797 | 9.0889 | 7.2 | 9722.1 | 0.49231 | 6.9071 | 2.5923
2021-06-21 | 374 | 236 | 3.48 | 32 | 6.23 | 189 | 3.8958 | 2.4205 | 0.03625 | 8.7 | 7.1 | 6489.1207 | 0.20798 | 6.9857 | 2.508
2021-06-22 | 301 | 233 | 3.4643 | 33 | 6.11 | 195 | 3.3482 | 2.5918 | 0.036466 | 8.8651 | 7 | 9036.0263 | 0.13917 | 7.0643 | 1.6392
2021-06-23 | 283 | 247 | 3.4486 | 40 | 5.48 | 201 | 3.1798 | 2.5729 | 0.035552 | 8.9663 | 6.9 | 9148.0649 | 0.22978 | 7.1429 | 2.4298
2021-06-24 | 280 | 274 | 3.4329 | 38 | 5.55 | 207 | 2.9474 | 2.8691 | 0.035029 | 8.4105 | 6.8 | 8479.0122 | 0.24718 | 7.2214 | 2.4972
2021-06-25 | 172 | 266 | 3.4171 | 39 | 5.4 | 213 | 1.7917 | 2.7282 | 0.033501 | 8.2695 | 6.8 | 8393.0326 | 0.29179 | 7.3 | 2.6118
2021-06-26 | 122 | 254 | 3.4014 | 40 | 5.23 | 219 | 1.2577 | 2.5528 | 0.032395 | 8.4355 | 6.9 | 11155.9393 | 0.43481 | 7.3786 | 3.3148
2021-06-27 | 123 | 244 | 3.3857 | 41 | 5.11 | 225 | 1.2615 | 2.522 | 0.031062 | 8.6336 | 6.8 | 11153.4313 | 0.33142 | 7.4571 | 1.8314
2021-06-28 | 145 | 255 | 3.37 | 38.5 | 5.55 | 231 | 1.45 | 2.94 | 0.0337 | 7.751 | 6.8 | 7724.5224 | 0.31892 | 7.5357 | 2.5189
2021-06-29 | 177 | 294 | 3.3543 | 37 | 5.78 | 237 | 1.77 | 2.9697 | 0.033882 | 7.8155 | 6.8 | 7244.7048 | 0.31044 | 7.6143 | 2.5604
2021-06-30 | 400 | 284 | 3.3386 | 35 | 6.12 | 243 | 3.9604 | 2.8543 | 0.033055 | 8.3464 | 6.4 | 6707.6352 | 0.010702 | 7.6929 | 2.3307
2021-07-01 | 346 | 299 | 3.3229 | 34.8 | 6.34 | 249 | 3.4949 | 3.051 | 0.034977 | 8.5032 | 7 | 8504.488 | 0.34757 | 7.7714 | 3.2276
2021-07-02 | 375 | 300 | 3.3071 | 34.5 | 6.45 | 255 | 3.7313 | 3.0364 | 0.034094 | 8.5986 | 6.5 | 10390.6037 | 0.31309 | 7.85 | 2.7731
2021-07-03 | 378 | 311 | 3.2914 | 34 | 6.49 | 261 | 3.7426 | 3.1897 | 0.033586 | 8.064 | 6.8 | 11335.283 | 0.3212 | 7.9286 | 2.3212
2021-07-04 | 304 | 303 | 3.2757 | 33 | 6.66 | 267 | 3.0707 | 3.3704 | 0.032115 | 7.9272 | 6.7 | 9148.976 | 0.22337 | 8.0071 | 2.3234
2021-07-05 | 389 | 323 | 3.26 | 32.9 | 6.67 | 273 | 3.8706 | 3.3646 | 0.031048 | 8.0848 | 6.7 | 8436.1032 | 0.044441 | 6.45 | 2.3444
2021-07-06 | 394 | 238 | 3.2443 | 32.75 | 6.8 | 279 | 4.0204 | 2.4921 | 0.029764 | 8.3021 | 6.5 | 10239.4772 | 0.43291 | 7.7 | 1.9329
2021-07-07 | 395 | 348 | 3.2286 | 32.9 | 6.77 | 285 | 4.1146 | 3.5692 | 0.032286 | 8.3943 | 6.6 | 7807.2574 | 0.18464 | 8.95 | 2.3846
2021-07-08 | 399 | 296 | 3.2129 | 31 | 6.9 | 291 | 4.4383 | 3.02 | 0.032453 | 7.8715 | 6.6 | 6585.1272 | 0.04628 | 10.2 | 2.2963
2021-07-09 | 409 | 302 | 3.1971 | 31 | 6.9 | 300 | 4.5955 | 3.0505 | 0.031655 | 7.7371 | 6.7 | 6055.2748 | 0.007257 | 11.45 | 2.3273
2021-07-10 | 439 | 350 | 3.1814 | 28 | 7.1 | 330 | 4.6211 | 3.5176 | 0.033489 | 7.8899 | 6.9 | 7141.0886 | 0.38673 | 12.7 | 3.2667